## Slide 1
用电信息采集系统
智能电网重要组成部分 · 业务应用核心数据支撑平台
2026

## Slide 2
系统概述
采集系统全称是用电信息采集系统，是智能电网的重要组成部分，是各类业务应用的重要数据支撑平台。
采集系统通过对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控，为电力企业生产经营和客户服务提供全面、准确、及时的数据支撑。
智能电网
核心组成部分
数据支撑
业务应用平台
实时采集
用电信息处理

## Slide 3
核心功能
用电信息自动采集
实现对电力用户用电数据的自动化采集
计量异常监测
及时发现并预警计量装置异常情况
电能质量监测
监测电压、频率等电能质量指标
用电分析和管理
开展用电数据分析与精细化管理
相关信息发布
向用户及相关系统发布用电信息
分布式能源监控
监控分布式光伏、储能等能源设施
智能用电设备交互
实现与智能用电设备的信息交互

## Slide 4
系统接口与数据流转
用电信息采集系统作为基础数据来源系统，与之有接口的系统繁多
用电信息采集系统
营销系统
乡供平台
配网故障抢修
SCADA系统
为多个业务系统提供统一、可靠的基础用电数据支撑

## Slide 5
相关业务部门
用电信息采集系统的数据应用广泛，与之相关的业务部门较多
营销部
营销服务中心（计量中心）
运检部
采集班
装接班
抄表班

## Slide 6
系统数据规模
用电信息采集系统是目前电力公司内 数据量最大的支撑系统
海量用户用电数据持续采集与存储
支撑多业务系统高频数据调用与分析
对系统性能、稳定性与扩展性提出极高要求

## Slide 7
总结
智能电网核心基础设施，业务数据中枢
功能全面：采集、监测、分析、交互一体化
广泛对接营销、配网、SCADA 等系统
服务营销、运检等多业务部门协同作业
电力公司数据量最大的支撑系统
谢谢